## RAC
CENNIK RAC 2023
przygotowany 1/12/2022
Model | Wydajność chłodnicza | Wydajność grzewcza | Klasa efektywności energetycznej |  | Jednostka wewnętrzna | Jednostka zewnętrzna | Nowa cena jednostki wewnętrznej | Nowa cena jednostki zewnętrznej | Nowa cena zakupu zestawu | Stara cena jednostki wewnętrznej | Stara cena jednostki zewnętrznej | Stara cena zakupu zestawu | Różnica
|  |  | SEER | SCOP
VZ HEATCHARGE - Filtr NANOE X + STEROWNIK BEZPRZEWODOWY - R32
KIT-VZ9SKE | 0,6-3,0 kW | 0,6-7,8 kW | A+++ | A+++ | CS-VZ9SKE | CU-VZ9SKE | 5825 | 8980 | 14805 | 4776 | 8267 | 13043 | 1762
KIT-VZ12SKE | 0,6-4,0 kW | 0,6-9,2 KW | A+++ | A+++ | CS-VZ12SKE | CU-VZ12SKE | 6525 | 9995 | 16520 | 6152 | 9541 | 15693 | 827
NOWA ETHEREA - SREBRNA - Filtr NANOE X + COMFORT CLOUD + STEROWNIK BEZPRZEWODOWY - R32*
KIT-XZ20ZKE | 0,75-2,65 kW | 0,75-4 kW | A++ | A++ | CS-XZ20ZKEW | CU-Z20ZKE | 2248 | 3343 | 5591 | 2120 | 3153 | 5273 | 318
KIT-XZ25ZKE | 0,85-3,5 kW | 0,80-4,8 kW | A+++ | A+++ | CS-XZ25ZKEW | CU-Z25ZKE | 2375 | 3647 | 6022 | 2240 | 3440 | 5680 | 342
KIT-XZ35ZKE | 0,85-4,2 kW | 0,80-5,5 kW | A+++ | A+++ | CS-XZ35ZKEW | CU-Z35ZKE | 2703 | 4287 | 6990 | 2550 | 3969 | 6519 | 471
KIT-XZ50ZKE | 0,98-6,0 kW | 0,98-8,0 kW | A+++ | A++ | CS-XZ50ZKEW | CU-Z50ZKE | 3912 | 4860 | 8772 | 3690 | 4350 | 8040 | 732
*przewidywana sprzedaż modelu: marzec-maj 2023
*zakres wydajności urządzeń i klasa energetyczna - dane wstępne, mogą ulec zmianie
NOWA ETHEREA - GRAFITOWA - Filtr NANOE X + COMFORT CLOUD + STEROWNIK BEZPRZEWODOWY- R32*
KIT-XZ20ZKE-H | 0,75-2,65 kW | 0,75-4 kW | A++ | A++ | CS-XZ20ZKEW-H | CU-Z20ZKE | 2248 | 3343 | 5591 | 2120 | 3153 | 5273 | 318
KIT-XZ25ZKE-H | 0,85-3,5 kW | 0,80-4,8 kW | A+++ | A+++ | CS-XZ25ZKEW-H | CU-Z25ZKE | 2375 | 3647 | 6022 | 2240 | 3440 | 5680 | 342
KIT-XZ35ZKE-H | 0,85-4,2 kW | 0,80-5,5 kW | A+++ | A+++ | CS-XZ35ZKEW-H | CU-Z35ZKE | 2703 | 4287 | 6990 | 2550 | 3969 | 6519 | 471
KIT-XZ42ZKE-H | 0,85-5 kW | 0,80-6,8 kW | A++ | A+ | CS-XZ42ZKEW-H | CU-Z42ZKE | 3298 | 4464 | 7762
*przewidywana sprzedaż modelu: marzec-maj 2023
*zakres wydajności urządzeń i klasa energetyczna - dane wstępne, mogą ulec zmianie
NOWA ETHEREA - BIAŁA - Filtr NANOE X + COMFORT CLOUD + STEROWNIK BEZPRZEWODOWY - R32*
KIT-Z20ZKE | 0,75-2,65 kW | 0,75-4 kW | A++ | A++ | CS-Z20ZKEW | CU-Z20ZKE | 2042 | 3343 | 5385 | 1926 | 3153 | 5079 | 306
KIT-Z25ZKE | 0,85-3,5 kW | 0,80-4,8 kW | A+++ | A+++ | CS-Z25ZKEW | CU-Z25ZKE | 2144 | 3647 | 5791 | 2022 | 3440 | 5462 | 329
KIT-Z35ZKE | 0,85-4,2 kW | 0,80-5,5 kW | A+++ | A+++ | CS-Z35ZKEW | CU-Z35ZKE | 2232 | 4287 | 6519 | 2105 | 3969 | 6074 | 445
KIT-Z42ZKE | 0,85-5 kW | 0,80-6,8 kW | A++ | A+ | CS-Z42ZKEW | CU-Z42ZKE | 3141 | 4464 | 7605 | 2963 | 4211 | 7174 | 431
KIT-Z50ZKE | 0,98-6 kW | 0,98-8 kW | A+++ | A++ | CS-Z50ZKEW | CU-Z50ZKE | 3374 | 4860 | 8234 | 3281 | 4350 | 7631 | 603
KIT-Z71ZKE | 0,98 -8,5 kW | 0,98-10,2 kW | A++ | A+ | CS-Z71ZKEW | CU-Z71ZKE | 5438 | 7435 | 12873 | 5130 | 7014 | 12144 | 729
*przewidywana sprzedaż modelu: marzec-maj 2023
*zakres wydajności urządzeń i klasa energetyczna - dane wstępne, mogą ulec zmianie
NOWA SERIA ULTRA KOMPAKTOWA TZ - BIAŁA - Filtr PM2,5 + COMFORT CLOUD + STEROWNIK BEZPRZEWODOWY - R32*
KIT-TZ20ZKE | 0,75-2,4 kW | 0,7-3,6 kW | A++ | A++ | CS-TZ20ZKEW | CU-TZ20ZKE | 1551 | 2476 | 4027 | 1505 | 2403 | 3908 | 119
KIT-TZ25ZKE | 0,85-3,0 kW | 0,8-4,1 kW | A++ | A++ | CS-TZ25ZKEW | CU-TZ25ZKE | 1635 | 2597 | 4232 | 1587 | 2521 | 4108 | 124
KIT-TZ35ZKE | 0,85-3,9 kW | 0,8-5,1 kW | A++ | A++ | CS-TZ35ZKEW | CU-TZ35ZKE | 1861 | 3095 | 4956 | 1806 | 3004 | 4810 | 146
KIT-TZ42ZKE | 0,85-4,6 kW | 0,8-6,8 kW | A++ | A+ | CS-TZ42ZKEW | CU-TZ42ZKE | 2634 | 3814 | 6448 | 2609 | 3577 | 6186 | 262
KIT-TZ50ZKE | 0,98-5,6 kW | 0,98-7,5 kW | A++ | A+ | CS-TZ50ZKEW | CU-TZ50ZKE | 2795 | 4314 | 7109 | 2768 | 4066 | 6834 | 275
KIT-TZ60ZKE | 0,98-6,6 kW | 0,98-8,2 kW | A++ | A+ | CS-TZ60ZKEW | CU-TZ60ZKE | 3306 | 5057 | 8363 | 3209 | 4909 | 8118 | 245
KIT-TZ71ZKE | 0,98 -8,2 kW | 0,98-9,9 kW | A++ | A+ | CS-TZ71ZKEW | CU-TZ71ZKE | 4358 | 6114 | 10472 | 4231 | 5935 | 10166 | 306
*przewidywana sprzedaż modelu: marzec-maj 2023
*zakres wydajności urządzeń i klasa energetyczna - dane wstępne, mogą ulec zmianie
NOWA SERIA BASIC BZ - BIAŁA + STEROWNIK BEPRZEWODOWY - R32*
KIT-BZ25ZKE | 0,85-3,0 kW | 0,80-3,6 kW | A++ | A+ | CS-BZ25ZKE | CU-BZ25ZKE | 1197 | 2131 | 3328 | 1259 | 1795 | 3054 | 274
KIT-BZ35ZKE | 0,85-3,9 kW | 0,80-4,4 kW | A++ | A+ | CS-BZ35ZKE | CU-BZ35ZKE | 1406 | 2172 | 3578 | 1326 | 2049 | 3375 | 203
KIT-BZ50ZKE | 0,98-5,4 kW | 0,98-7,5 kW | A++ | A+ | CS-BZ50ZKE | CU-BZ50ZKE | 2394 | 3566 | 5960 | 2258 | 3364 | 5622 | 338
KIT-BZ60ZKE | 0.98-6,5 kW | 0,98-8,0 kW | A++ | A+ | CS-BZ60ZKE | CU-BZ60ZKE | 2891 | 4116 | 7007 | 2727 | 3844 | 6571 | 436
*przewidywana sprzedaż modelu: marzec 2023
*zakres wydajności urządzeń - dane wstępne, mogą ulec zmianie
YKEA DLA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH I MAŁYCH SERWEROWNI + STEROWNIK BEPRZEWODOWY - R32
KIT-Z25YKEA | 0,85-3,5 kW | 0,85-5,0 kW | A+++ | A++ | CS-Z25YKEA | CU-Z25YKEA | 1812 | 3872 | 5684 | 1643 | 3759 | 5402 | 282
KIT-Z35YKEA | 0,85-4,2 kW | 0,85-5,8 kW | A+++ | A++ | CS-Z35YKEA | CU-Z35YKEA | 2088 | 4581 | 6669 | 1931 | 4447 | 6378 | 291
KIT-Z42YKEA | 0,85-5,0 kW | 0,85-6,8 kW | A+++ | A+ | CS-Z42YKEA | CU-Z42YKEA | 2951 | 4903 | 7854 | 2865 | 4760 | 7625 | 229
KIT-Z50YKEA | 0,98-6,0 kW | 0,98-8,0 kW | A+++ | A++ | CS-Z50YKEA | CU-Z50YKEA | 3491 | 5237 | 8728 | 3389 | 5084 | 8473 | 255
KIT-Z71YKEA | 0,98-8,5 kW | 0,98-10,2 kW | A++ | A+ | CS-Z71YKEA | CU-Z71YKEA | 4036 | 5670 | 9706 | 3918 | 5397 | 9315 | 391
Konsola podłogowa R32 + STEROWNIK BEPRZEWODOWY
KIT-Z25UFE | 0,85-3,4 kW | 0,85-5,0 kW | A++ | A++ | CS-Z25UFEAW | CU-Z25UBEA | 3509 | 3561 | 7070 | 3440 | 3491 | 6931 | 139
KIT-Z35UFE | 0,85-3,8 kW | 0,85-6,0 kW | A++ | A++ | CS-Z35UFEAW | CU-Z35UBEA | 3808 | 4159 | 7967 | 3733 | 4077 | 7810 | 157
KIT-Z50UFE | 0,9-5,7 kW | 0,9-8,1 kW | A++ | A+ | CS-Z50UFEAW | CU-Z50UBEA | 4620 | 4515 | 9135 | 4529 | 4426 | 8955 | 180
Jednostka kanałowa R32 + STEROWNIK PRZEWODOWY
KIT-Z25UD3 | 0,85-3,2 kW | 0,85-4,6 kW | A+ | A+ | CS-Z25UD3EAW | CU-Z25UBEA | 3845 | 3561 | 7406 | 3769 | 3491 | 7260 | 146
KIT-Z35UD3 | 0,85-4 kW | 0,85-5,1 kW | A+ | A+ | CS-Z35UD3EAW | CU-Z35UBEA | 4374 | 4159 | 8533 | 4288 | 4077 | 8365 | 168
KIT-Z50UD3 | 0,9-5,7 kW | 0,9-7,2 kW | A+ | A+ | CS-Z50UD3EAW | CU-Z50UBEA | 4956 | 4515 | 9471 | 4858 | 4426 | 9284 | 187
KIT-Z60UD3 | 0,9-6,5 Kw | 0,9-8,0 kW | A+ | A+ | CS-Z60UD3EAW | CU-Z60UBEA | 5385 | 5888 | 11273 | 5279 | 5772 | 11051 | 222
Agregaty FREE MULTI R32
CU-2Z35TBE | 1,5-4,5 kW | 1,1-5,6 kW | A+++ | A++ |  | 2 jedn. wewn. |  |  | 6120 |  |  | 6059 | 61
CU-2Z41TBE | 1,5-5,2 kW | 1,1-7 kW | A+++ | A++ |  | 2 jedn. wewn. |  |  | 6306 |  |  | 6243 | 63
CU-2Z50TBE | 1,5-5,4 kW | 1,1-7,2 kW | A+++ | A++ |  | 2 jedn. wewn. |  |  | 6701 |  |  | 6634 | 67
CU-3Z52TBE | 1,8-7,3 kW | 1,6-8,3 kW | A+++ | A+ |  | 3 jedn. wewn. |  |  | 8672 |  |  | 8586 | 86
CU-3Z68TBE | 1,9-8 kW | 3,3-10,4 kW | A++ | A+ |  | 3 jedn. wewn. |  |  | 9295 |  |  | 9202 | 93
CU-4Z68TBE | 1,9-8,8 kW | 3-10,6 kW | A++ | A+ |  | 4 jedn. wewn. |  |  | 11421 |  |  | 11307 | 114
CU-4Z80TBE | 3-9,2 kW | 4,2-10,6 kW | A++ | A++ |  | 4 jedn. wewn. |  |  | 12277 |  |  | 12155 | 122
CU-5Z90TBE | 2,9-11,5 kW | 3,4-14,5 kW | A+++ | A++ |  | 5 jedn. wewn. |  |  | 14304 |  |  | 14162 | 142
Agregaty FREE MULTI TZ - R32
CU-2TZ41TBE | 1,5-4,7 kW | 1,1-6,3 kW | A++ | A+ |  | 2 jedn. wewn. |  |  | 5976 |  |  | 5916 | 60
CU-2TZ50TBE | 1,5-5,4 kW | 1,1-6,4 kW | A++ | A+ |  | 2 jedn. wewn. |  |  | 6347 |  |  | 6347 | 0
CU-3TZ52TBE | 1,8-6,6 kW | 1,6-7,5 kW | A++ | A+ |  | 3 jedn. wewn. |  |  | 8041 |  |  | 8041 | 0
Jednostki wewnętrzne SEMI-FS multi
CS-MZ20UFEA z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | konsola podłog. |  |  | 3248 |  |  | 3184 | 64
CS-Z25UFEAW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | konsola podłog. |  |  | 3509 |  |  | 3440 | 69
CS-Z35UFEAW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | konsola podłog. |  |  | 3808 |  |  | 3733 | 75
CS-Z50UFEAW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | konsola podłog. |  |  | 4620 |  |  | 4529 | 91
CS-MZ20UD3EA z sterownikiem przewodowym | [5 empty] | kanałowa |  |  | 3782 |  |  | 3707 | 75
CS-Z25UD3EAW z sterownikiem przewodowym | [5 empty] | kanałowa |  |  | 3845 |  |  | 3769 | 76
CS-Z35UD3EAW z sterownikiem przewodowym | [5 empty] | kanałowa |  |  | 4374 |  |  | 4288 | 86
CS-Z50UD3EAW z sterownikiem przewodowym | [5 empty] | kanałowa |  |  | 4956 |  |  | 4858 | 98
CS-Z60UD3EAW z sterownikiem przewodowym | [5 empty] | kanałowa |  |  | 5385 |  |  | 5279 | 106
S-M20PY3E | [5 empty] | kaseta 60x60 |  |  | 3099 |  |  | 3099 | 0
S-25PY3E | [5 empty] | kaseta 60x60 |  |  | 3232 |  |  | 3232 | 0
S-36PY3E | [5 empty] | kaseta 60x60 |  |  | 3323 |  |  | 3323 | 0
S-50PY3E | [5 empty] | kaseta 60x60 |  |  | 3900 |  |  | 3767 | 133
S-60PY3E | [5 empty] | kaseta 60x60 |  |  | 4450 |  |  | 4317 | 133
CZ-KPY4 | [5 empty] | panel do kasety |  |  | 915 |  |  | 824 | 91
Nowe jednostki wewnętrzne ETHEREA multi
CS-XZ20ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna srebrna |  |  | 2248 |  |  | 2120 | 128
CS-XZ25ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna srebrna |  |  | 2375 |  |  | 2240 | 135
CS-XZ35ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna srebrna |  |  | 2703 |  |  | 2550 | 153
CS-XZ50ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna srebrna |  |  | 3912 |  |  | 3690 | 222
CS-XZ20ZKEW-H z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna grafitowa |  |  | 2248 |  |  | 2120 | 128
CS-XZ25ZKEW-H z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna grafitowa |  |  | 2375 |  |  | 2240 | 135
CS-XZ35ZKEW-H z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna grafitowa |  |  | 2703 |  |  | 2550 | 153
CS-XZ42ZKEW-H z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna grafitowa |  |  | 3298
CS-MZ16ZKE z sterownikiem bezprzewodowym* | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 1948 |  |  | 1837 | 111
CS-Z20ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 2042 |  |  | 1926 | 116
CS-Z25ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 2144 |  |  | 2022 | 122
CS-Z35ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 2232 |  |  | 2105 | 127
CS-Z42ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 3141 |  |  | 2963 | 178
CS-Z50ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 3374 |  |  | 3281 | 93
CS-Z71ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 5438 |  |  | 5130 | 308
*przewidywana sprzedaż modelu CS-MZ16ZKE maj/czerwiec 2023
Jednostki wewnętrzne TZ multi
CS-MTZ16ZKE z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 1476 |  |  | 1433 | 43
CS-TZ20ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 1551 |  |  | 1505 | 46
CS-TZ25ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 1635 |  |  | 1587 | 48
CS-TZ35ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 1861 |  |  | 1806 | 55
CS-TZ42ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 2634 |  |  | 2609 | 25
CS-TZ50ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 2795 |  |  | 2768 | 27
CS-TZ60ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 3306 |  |  | 3209 | 97
CS-TZ71ZKEW z sterownikiem bezprzewodowym | [5 empty] | ścienna biała |  |  | 4358 |  |  | 4231 | 127
*przewidywana sprzedaż modelu CS-MTZ16ZKE maj/czerwiec 2023
AKCESORIA
CZ-TACG1 | Comfort Cloud - moduł internetowy RAC |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 349 |  |  | 349 | 0
CZ-CAPRA1 | Adapter do integracji z centralnym systemem sterowania |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 987 |  |  | 895 | 92
CZ-RD517C | Sterownik przewodowy dla jednostek ściennych i konsol |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 624 |  |  | 499 | 125
CZ-RTC6 | Sterownik przewodowy dla jednostek kasetonowych (PACi) |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 664 |  |  | 572 | 92
CZ-RTC6BL | Sterownik przewodowy z Bluetooth® dla jednostek kasetonowych (PACi) |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 830 |  |  | 800 | 30
CZ-RTC6BLW | Sterownik przewodowy z Wi-Fi i Bluetooth® dla jednostek kasetonowych (PACi) |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 1110 |  |  | 1070 | 40
CZ-RL511D | Sterownik bezprzewodowy Sky Remote dla jednostek kanałowych |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 359 |  |  | 359 | 0
CZ-MA1PA | Redukcja 1/2" do 3/8" |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 43 |  |  | 43 | 0
CZ-MA2PA | Redukcja 3/8" do 1/2" |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 63 |  |  | 63 | 0
CZ-MA3PA | Redukcja 5/8" do 1/2" |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 74 |  |  | 74 | 0
PAW-AC-MBS-1 | Interfejs MODBUS |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 1797 |  |  | 1797 | 0
PAW-AC-KNX-1i | Interfejs KNX |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 1797 |  |  | 1797 | 0
PAW-AC-BAC-1 | Interfejs BacNet |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 2741 |  |  | 2741 | 0
PAW-AC-DIO | Płytka sterujaca z zestykami bezpotencjałowymi, wł./wył., do jednostek ściennych |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 945 |  |  | 945 | 0
PAW-SMSCONTROL | Sterowanie jednostkami serii Etherea i Heatcharge przez SMS |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 1268 |  |  | 1268 | 0
CZ-RCC5 | Przewody CN-CNT do sterowania 2 jednostkami YKEA (praca rotacyjna, rezerwowa) |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 440 |  |  | 440 | 0
CZ-KPY4 | Panel do 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 60x60 PY3 |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 915 |  |  | 824 | 91
PAW-SERVER-PKEA | Interfejs pracy naprzemiennej + sygnały we/wy dla zewn. BMS do serii YKEA |  |  |  |  | Akcesoria |  |  | 1375 |  |  | 1375 | 0